Analiza instrumentalna klasyczna

FARMACJA II rok

Ćwiczenie 7. Metody elektroforetyczne. Elektroforeza białek surowicy krwi w żelu agarozowym.

- Elektroforeza białek surowicy krwi

Zasada metody:

Elektroforeza białek polega na ich rozdziale na różnego typu podłożach w polu elektrycznym. Rozdział elektroforetyczny białek surowicy na żelu agarozowym pozwala na uzyskanie sześciu frakcji białek surowicy: albuminy, -globuliny, 2-globuliny, 1-globuliny, 2-globuliny, -globuliny. Każda z frakcji zawiera liczne białka indywidualne.

Materiały i sprzęt:

Zasilacz, aplikator próbek, komora do elektroforezy, pojemniki, uchwyt do żeli, suszarka, cylindry miarowe, kolby miarowe, pipety automatyczne, surowica, odczynnik biuretowy, wzorzec białka (6 g/dL)

Odczynniki – zestaw HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 (Sebia):

- żel agarozowy

- bufor Tris-barbitalowy (pH 8,5)

- rozcieńczalnik barwnika

- barwnik – czerń amidowa

- roztwór odbarwiający

Wykonanie:

UWAGA!  W czasie oznaczeń używać rękawiczek jednorazowych – oznaczenia są wykonywane na potencjalnie zakaźnym materiale biologicznym!

- Przygotowanie próbek

- próbki surowicy po rozmrożeniu powinny być dokładnie wymieszane (worteks)

- Migracja

- do każdej z 2 części komory do elektroforezy nalać po 150 mL buforu Tris-barbitalowego

- ustawić urządzenie aplikujące na płaskiej powierzchni, a następnie podnieść ramię z nadrukowanymi liczbami

- na powierzchnię z nadrukowaną ramką nanieść 120 L wody destylowanej (w centralnej części na ok. 1/3 wysokości)

- rozpakować żel

- oprzeć płytkę z żelem (żelem do góry) o wystający brzeg na powierzchni urządzenia aplikującego

- ugiąć delikatnie żel do góry i powoli ułożyć go w miejscu zaznaczonym przez ramkę (nie wolno dopuścić do powstania pęcherzyków powietrza)

- osuszyć powierzchnię żelu przez szybkie położenie bibuły (wilgotną bibułę natychmiast zdjąć)

- ramię aplikatora opuścić na dół w pozycję środkową i oprzeć o podpórkę wychyloną ku górze

- ułożyć aplikator jednorazowego użytku na płaskiej powierzchni (napisami do góry)

- nałożyć po 10 L surowicy do każdego otworu w aplikatorze (7) (próbki nałożyć w ciągu 2 minut)

- odłamać ramkę zabezpieczającą zęby aplikatora (ostrożnie aby nie prysnęła zawartość dołków)

- aplikator z próbkami włożyć w ramkę w pozycji nr 5 (aplikator musi być zwrócony cyframi do analityka)

- opuścić ramkę aplikatora tak aby dotknął powierzchni żelu (nie używać siły przy opuszczaniu ramki)

- po upływie 40 sekund zmienić pozycję pokrętła ku górze i usunąć aplikator

- w pobliżu prawej krawędzi żelu na wysokości badanych próbek nałożyć za pomocą pipetki z kroplę dowolnej surowicy zabarwionej błękitem bromofenolowym

- zdjąć płytkę z agarozą i umieścić ją w komorze elektroforetycznej tak, aby żel był skierowany do spodu, a miejsca nałożenia próbek znajdowały się po stronie katodowej (-) (żel powinien być zanurzony w buforze na ok. 1 cm po każdej stronie)

- włączyć zasilanie (90V, 12±3 mA)

- czas migracji 20 minut (±2 minuty) – obserwować położenie barwnika

- po migracji wyłączyć zasilanie i wyjąć płytkę z żelem – umieścić ją na szklanej płytce i suszyć w temp. 80°C do całkowitego wyschnięcia (ok. 10 minut)

- Barwienie i odbarwianie

- po wysuszeniu żel umieścić w ramce (ramka do przenoszenia płytek)

- wlać odczynnik barwiący i odbarwiający do oddzielnych pojemników plastikowych

- zanurzyć ramkę z żelem do roztworu barwiącego na 4 minuty

- przenieść ramkę z żelem do roztworu odbarwiającego i delikatnie poruszając odbarwić tło, aż stanie się całkiem przejrzyste (jeżeli tło nie stanie się przejrzyste należy zmienić odbarwiacz na świeży)

- suszyć żel w temp. 80°C do całkowitego wyschnięcia (ok. 10 minut)

D. Odczyt densytometryczny

- przeprowadzić odczyt uzyskanego proteinogramu wg instrukcji dołączonej do skanera EPSON

UWAGA! Bufor z komory do elektroforezy zlać do specjalnego pojemnika na odpady toksyczne!

Sprawozdanie powinno zawierać:

- strona tytułowa

- zasada rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na żelu agarozowym

- rysunek żelu z zaznaczonymi frakcjami białkowymi (zaznaczyć obecność białka monoklonalnego)

- wynik odczytu densytometrycznego

- wartości prawidłowe dla poszczególnych frakcji białek (w % i g/dL)

- co to jest białko monoklonalne?